| Block Code | Block Name | Identification No. | Capacity | Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | Bacterial formulation | F2-WGB-01 | 0.5g to 35kg | 1 |
| F2 | Bacterial formulation | F2-WGB-02, 03, 04 | 0.5g - 1500 g, 1mg - 220 g, 1g - 40kg | 3 |
| F1 | Viral Formulation | F1-WGB-01 | (0.5g - 15kg table top | 1 |
| B4 | Rabies Bulk | B4-WGB-01 | 0.1g-6000g | 1 |
| B4 | Rabies Bulk | B4-WGB-02 | 0.5g - 15kg table top | 1 |
| G1 | Animal house | G1-WGB-01 | 1mg-220 g | 1 |
| G1 | Animal house | G1-WGB-02,03,04 | 0.1g-6000g | 3 |
| G1 | Animal house | G1-WGB-05 | 50g-500 kg | 1 |
| Q1 | Admin, QA and QC | Q1-WGB-01,02,03 | 0.1g-6000g 0.01mg-220 g, 0.001mg-5g | 3 |
| W1 | Warehouse | W1-WGB-01, 02, 03 | 50g - 600 Kg, 5g - 100 Kg, 5g - 100 Kg | 3 |
| W1 | Warehouse | W1-WGB-04, 05 | 1mg-220 g 1mg-220g | 2 |
| W1 | Warehouse | W1-WGB-06 | 0.1g-6000g | 1 |
| P1 | Secondary Packaging | P1-WGB-01 | 0.2g-3000g | 1 |
| P1 | Secondary Packaging | P1-WGB-02 | 0.5g-6000g | 1 |
| P1 | Secondary Packaging | P1-WGB-03 | 0.2g-3000g | 1 |
| P1 | Secondary Packaging | P1-WGB-04 | 0.5g-6000g | 1 |
| P1 | Secondary Packaging | P1-WGB-05 | 20g-150kg | 1 |

| 2 | Equipment ID | Capacity | Pan size ( approx) | Readability | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | F2-WGB-01 | 0.5g to 35kg | 400x 300 | 0.5 g | Bench Type(Top load ) |
| 2.2 | F2-WGB-02, 03, 04 | 0.5g - 1500 g, 1mg - 220 g, 1g - 40kg | 320X240 80mm 500X400 | 0.5g 1mg 1g | Benchtop (Precision balances) 0-40Kg - Bench Type |
| 2.3 | F1-WGB-01 | 0.5g - 15kg table top | 400x 300 | 0.5 g | Bench Type (Top load ) |
| 2.4 | B4-WGB-01 | 0.1g-6000g | 320x240 | 0.1 g | Bench Type(Top load ) |
| 2.5 | B4-WGB-02 | 0.5g - 15kg table top | 400x 300 | 0.5 g | Bench Type (Top load ) |
| 2.6 | G1-WGB-01 | 1mg-220 g | 80mm | 1mg | Benchtop (Precision balances) |
| 2.7 | G1-WGB-02,03,04 | 0.1g-6000g | 320x240 | 0.1 g | Benchtop (Top load-Animal Wg ) |
| 2.8 | G1-WGB-05 | 50g-500 kg | 1250x1250 | 50g | Floor mounted SS platform |
| 2.9 | Q1-WGB-01,02,03 | 0.1g-6000g 0.01mg-220 g, 0.001mg-5g | 320x240 80mm 20mm | 0.1 g 0.01mg 0.001mg-5g | Bench Type (Top load ),Precision balances |
| 2.10 | W1-WGB-01, 02, 03 | 50g - 600 Kg, 5g - 100 Kg, 5g - 100 Kg | 1000x1000 650x500 650x500 | 20g 5g 5g | Floor mounted SS platform |
| 2.11 | W1-WGB-04, 05 | 1mg-220 g 1mg-220g | 80mm | 1mg | Benchtop (Precision balances) |
| 2.12 | W1-WGB-06 | 0.1g-6000g | 320x240 | 0.1 g | Bench Type (Top load ) |
| 2.13 | P1-WGB-01 | 0.2g-3000g | 320x240 | 0.2g | Bench Type(Top load ) |
| 2.14 | P1-WGB-02 | 0.5g-6000g | 320x240 | 0.5 g | Bench Type(Top load ) |
| 2.15 | P1-WGB-03 | 0.2g-3000g | 320x240 | 0.2g | Bench Type(Top load ) |
| 2.16 | P1-WGB-04 | 0.5g-6000g | 320x240 | 0.5 g | Bench Type(Top load ) |
| 2.17 | P1-WGB-05 | 20g-150kg | 650x500 | 20g | Floor mounted SS Platform |